## Labor1_Budapest
Sorszám | Megnevezés | Maximálisan szállítandó mennyiség (db) | Végfelhasználók
|  |  | OEK | OKK (OKI) | OKK (OSSKI)
1. | Atomabszorpciós spektrofotométer | 1 |  | 1
2. | Radon-koncentráció mérőberendezés | 1 |  |  | 1
3. | Gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta mérőrendszer | 1 |  |  | 1
4. | 6 kamrás integrált alfa-spektrometriai mérőrendszer | 1 |  |  | 1
5. | Gamma-spektrometriai mérőrendszer | 1 |  |  | 1
6. | TOC készülék (Total Organic Carbon) | 1 |  | 1
7. | GC-MS/MS - Gázkromatográf-tömegspektrométer rendszer | 1 |  | 1
8. | UHPLC-MS-MS rendszer | 1 |  | 1
9. | Ionkromatográf | 1 |  | 1
10. | MALDI-TOF MS | 2 | 1 | 1
11. | Luminométer | 1 |  | 1
12. | Sanger szekvenáló, 8 kapillárissal | 1 | 1
13. | Új generációs szekvenáló | 1 | 1
14. | Inverz fluorescens mikroszkóp, kamerával és dokumentációs szoftverrel | 1 | 1
15. | Valós idejű PCR készülék, kapilláris rendszerű | 1 | 1
16. | Valós idejű PCR készülék, plate rendszerű | 1 | 1
17. | Liofilizátor | 1 | 1
18. | H2O2 alapú légtér fertőtlenítő készülék | 1 | 1
19. | Asztali ultracentrifuga | 1 | 1
20. | Hűthető laboratóriumi centrifuga | 1 |  |  | 1
21. | Laboratóriumi autokláv | 1 |  |  | 1
22. | Rota desztilláló | 1 |  | 1
23. | Biokémiai oxigénigény mérőrendszer | 1 |  | 1
24. | Izzítókemence | 1 |  | 1
25. | Hűtő | 1 |  | 1
26. | Mélyhűtő | 1 |  | 1
27. | Vákuumpumpa | 5 |  | 5
28. | Szárítószekrény | 1 |  | 1
29. | Hűtő-fűtő termosztát | 1 |  | 1
30. | Centrifuga (hűthető) | 2 | 2
31. | Lezárógép és tartozékok | 1 |  | 1
32. | Autokláv | 1 |  | 1
33. | Termosztát (hűtött inkubátor) | 1 |  | 1
34. | Levegő mintavevő | 2 | 1 | 1
35. | Denzitométer (sejtszuszpenzió turbiditásának mérése) | 1 |  | 1
36. | PCR | 3 | 3
37. | CO2 inkubátor, kisméretű (<50L), asztali | 2 | 2
38. | CO2 inkubátor, nagyméretű (>150L) | 2 | 2
39. | Hűthető/fűthető programozható rázó termosztát | 2 | 2
40. | Hűtő, min. 340L | 3 | 3
41. | Mélyhűtő (-30°C) | 3 | 3
42. | Ultramélyhűtő, kisméretű | 3 | 3
43. | Ultramélyhűtő, nagy | 3 | 3
44. | Ultramélyhűtő, hordozható | 1 | 1
45. | ELISA olvasó | 3 | 3
46. | ELISA mosó | 3 | 3
47. | Kis kapacitású centrifuga | 2 | 2
48. | Minicentrifuga | 2 | 2
49. | Spektrofotométer, küvettás és mikrotérfogatos kiegészítővel | 1 | 1
50. | Biológiai homogenizátor | 1 | 1
51. | Egycsatornás pipetta készlet | 6 | 6
52. | Elektromos pipettor | 4 | 4

## Labor2_Területi laborok
Sorszám | Megnevezés | Maximálisan szállítandó mennyiség (db)
|  |  | Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei keretében működő Sugáregészségügyi Decentrumok | [5 empty] | Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Regionális Laboratóriumok
|  |  | Miskolc | Szekszárd | Szeged | Győr | Debrecen | Budapest | Veszprém | Pécs | Miskolc | Szeged | Budapest | Győr
1. | Atomabszorpciós spektrofotométer | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2. | Egyszeres quadrupol gázkromatográf/tömegspektrométer | 4 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
3. | Folyadékkromatográf DAD, FLD detektorokkal, MS Single quadrupollal | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | Szilárdfázisú extrakciós rendszer (SPE) | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. | Radon-koncentráció mérőberendezés | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta mérőrendszer | 1 |  |  |  |  | 1
7. | Spektrofotométer 190-990 nm | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8. | Soxhlet-féle zsírkivonó készülék | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
9. | Szabályozható fordulatszámú kémcsőrázó | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
10. | Körkörös síkrázó 100 ml – 1000 ml-es lombikokhoz | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
11. | Tartórudas síkrázó 1L-es mintatartó üvegekhez | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
12. | Asztali pH és vezetőképesség mérő | 4 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
13. | Hordozható pH mérő | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14. | Teleszkópos flakonos mintavevő | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15. | Folyadékadagoló diszpenzer | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16. | Táramérleg (kémiai vizsgálatokhoz) | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17. | Blokk termosztát változtatható fűtőblokkal kémcsövekhez mintabepárláshoz | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
18. | Mintakoncentráló egység termoblokkhoz. | 6 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
19. | Állítható folyadék adagolók szerves oldószerhez | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20. | Állítható folyadék adagolók savakhoz, lúgokhoz | 20 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
21. | Automata titrátor | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
22. | Automata büretta | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
23. | Zavarosságmérő | 1 | [7 empty] | 1
24. | Hűtő-fűtő termosztát | 6 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25. | Asztali autokláv | 5 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
26. | Termosztát 200 literes | 10 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3
27. | Termosztát 55 literes | 8 | [6 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 3
28. | Levegőmintavevő | 4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
29. | Táramérleg (mikrobiológiai vizsgálatokhoz) | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2
30. | Vákuum pumpa | 5 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
31. | Centrifuga (hűthető) | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
32. | Mágneses keverő | 5 | [10 empty] | 1 | 4
33. | Gélelektroforézis | 2 | [10 empty] | 1 | 1
34. | Elfo tápegység | 2 | [10 empty] | 1 | 1
35. | Géldokumentációs rendszer | 2 | [10 empty] | 1 | 1
36. | Lezárógép és tartozékok | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1
37. | Mikroszkóp | 2 | [8 empty] | 1 | 1
38. | Inverz mikroszkóp | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
39. | Telepszámláló | 1 | [9 empty] | 1
40. | PCR | 1 | [10 empty] | 1

## Szoftverek
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség (db) | Telepítési hely
|  |  | OEK | OKK (OKI) | OKK (OSSKI)
1. | Laborszoftver | 1 |  | 1
2. | Vonalkód leolvasó rendszer | 1 |  | 1
3. | Gélképelemző szoftver | 1 |  | 1
4. | Laboratóriumi információs menedzsment rendszer szoftver | 1 | 1